На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року                № 710 «Про ефективне використання державних коштів» Уповноважена особа Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області повідомляє про наступну закупівлю:

Предмет закупівлі - ДК 021:2015 – 39710000-2 «Електричні побутові прилади» (Кондиціонер TCL TAC-12CHSD/ZG11I AI Inverter R32 WI-FI).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі –

| Назва параметра | Значення |
| --- | --- |
| Бренд | TCL |
| Тип пристрою | спліт-система |
| Режими роботи | обігрів, охолодження |
| Тип установки | настінний |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків | 1 штука |
| Маркування кондиціонера, BTU | 12000 одиниця |
| Продуктивність охолодження | 2.05 кіловат |
| Продуктивність обігріву | 2.49 кіловат |
| Макс. площа приміщення | 35.0 метр квадратний |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 54.0 децибел |
| Макс. робоча температура повітря для зовнішнього блоку | 53.0 градус Цельсія |
| Мін. робоча температура повітря для зовнішнього блоку | -20.0 градус Цельсія |
| Клас енергоефективності | A+++ |
| Wi-FI керування | Так |
| Гарантія | 6 місяць |
| Споживана потужність охолодження | 2.5 кіловат |

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі -  очікувана вартість даної закупівлі розраховувалась з урахуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та моніторингу вільних цін з мережі Інтернети та складає – 298337,00 грн. з ПДВ.

Обґрунтування проведення процедури – обрана процедура -  запит ціни пропозиції, відповідно до норм Закону України «Про публічні закупівлі» та з урахуванням положень постанови КМУ від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою КМУ від 14.09.2020 № 822;

Оголошення про проведення процедури - UA-2026-06-11-001660-a.